Додаток 2 до бланку-заявки

Бюджет проекту

| Найменування товарів (робіт, послуг) | Ціна за одиницю, грн. | Одиниць | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вимикач автоматичний АВ2000/3-С25 | 479.00 | 1 | 479.00 |
| Обмежуваж імпульсивних перенапруг ОПС-В/4 | 1111.49 | 1 | 1111.49 |
| Пускач магнітний ПММ-2/25 | 667.80 | 1 | 667.80 |
| Релє контролю напруги РМ КН 3 | 300.00 | 1 | 300.00 |
| Шафа розподільча ЩРв-48з-0 36 УХЛЗ | 995,88 | 1 | 995,88 |
| Блок аварійного живлення | 893,00 | 1 | 893,00 |
| Вимикач диференційний (ПЗВ) АД14 25А | 792.19 | 1 | 792.19 |
| Вимикач автоматичний АВ 2000/3-В-10 400-УЗ 10А | 479.00 | 1 | 479.00 |
| Вимикач автоматичний АВ 2000/3-С-20 230 -УЗ 20 А | 479.00 | 8 | 3832.00 |
| Вимикач автоматичний АВ 2000/2-В-6 230 -УЗ 6 А | 479.00 | 6 | 2874.00 |
| Розетка штепсельна з заземленням прихованої установки, одинарна 250 В, 16 А | 62,85 | 33 | 2074,05 |
| Розетка штепсельна з заземленням прихованої установки, потрійна 250 В, 16 А | 552,83 | 1 | 552,83 |
| Вимикач 1-клавішний для прихованої проводки | 58.60 | 9 | 527.40 |
| Коробка розгалужувальна для прихованої проводки | 14,35 | 26 | 373,10 |
| Коробка монтажна для розеток | 6.00 | 33 | 198.00 |
| Коробка монтажна для вимикачів прихованої проводки | 6.00 | 9 | 54.00 |
| Кабель силовий з ПВХ-оболонкою зі зниженою горючістю, зі зниженим газо-димовиділенням, з мідними жилами ВВГнг – 3х4 | 39,42 | 15 м | 591,30 |
| Кабель силовий з ПВХ-оболонкою зі зниженою горючістю, зі зниженим газо-димовиділенням, з мідними жилами ВВГнг – 5х4 | 72,87 | 16 м | 1165,92 |
| Провід з ПВХ-ізоляцією зі зниженою горючістю, зі зниженим газо-димовиділенням, мідними жилами ПВСнг LS 3х2,5 | 29.33 | 265 м | 7772,45 |
| Провід з ПВХ-ізоляцією зі зниженою горючістю, зі зниженим газо-димовиділенням, мідними жилами ПВСнг LS 3х1,5 | 10.40 | 195 м | 2028.00 |
| Труба гофрована ПВХ 20 мм ДКС20 | 3,30 | 460м | 1518.00 |
| Скоба монтажна СО22-УЗ | 1, 25 | 150 | 187.50 |
| Сталь кругла 6 мм | 6.00 | 15 м | 90.00 |
| Цемент (25 кг) | 82.00 | 2 | 164.00 |
| Шпаклівка АВS (25 кг) | 107.00 | 5 | 535.00 |
| Шпаклівка Єврофініш (25 кг) | 139.00 | 2 | 278.00 |
|  |  | Всього: | 30533.89 |